
附件1

绝缘检测仪技术参数

	显示屏
	3.5寸彩色触控屏

	输出电压
	0-10000V可调

	高压输出电流
	<0.1mA

	平均功耗
	5W

	高压输出时间
	0-20S

	正常工作时间
	48h

	交流电源
	220V±10%，50Hz

	重量
	3Kg

	外形尺寸
	395*300*125mm


附件2
过氧化氢气体检测仪技术参数
检测原理：催化；电化学；半导体；红外线

检测气体：可燃气体；有害有毒气体
采样方式：自然扩散
检测范围：0-100%  LEL：0-****PPM
分辨率：1%LEL；1PPM/0.1PPM
测量误差：满量程±3%LEL
状态指示：LCD显示，LED显示
调试方式：遥控器
响应时间：<15S
回复时间<30S
环境温度：-40-70摄氏度
电源：DC24V/36V±10%
输出信号：4-20mA或者RS485
功耗≤3W
相对湿度：隔爆型
防爆等级：Exd
II C T6 Gb

防护等级：IP66
探测仪与主机间最大距离：≤1000m
整机重量≤1500g
附件3

深度透化治疗系统招标参数
一、主机：主要技术参数

机箱：

医疗器材机箱专用ABS工程塑料，防静电、防辐射。

四轮万向驱动、可靠的刹车定位系统，操作更安全、移动更方便，方便科室移动使用。

显示：
   屏幕尺寸：10.4寸彩色TFT触摸彩屏，分辨率：800×600。

标配触摸屏，按键一键式操作，使操作更加便捷，触摸键较传统按键，故障率更低。并提高医护人员的工作效率。

（一）主要结构

LH-7000C型医用臭氧治疗仪由机壳、臭氧发生器、冲洗箱、水泵、超声雾化器和治疗头组成。 

1. 面膜按键、2.脚踏开关、3.电源输入插座 、4.电源开关、5.雾化合电源、6.保险丝座、7.接地 、8.脚踏开关插座、9.冲洗用治疗头、10.加水口、11.冲洗箱液位观察孔、12.排水口、13.冲洗导管 、14.雾化导管、15.臭氧雾化用治疗头、16.雾化器。

 抽水装置，采用自动自动抽水装置，检测到机器内水量少的时候抽水装置会自动抽水，

脚踏板：踩踏脚踏板会进行二次清洗。

功能A1、使用一卡管理、智能感应

A2、机器主机部分采用清洗 、上药 、雾化、超声融合技术

A3、液体生物敷料精准给药

A4、可重复清洗病变部位

辅助功能

B1、一次性清洗头，以及雾化头，雾化管，干净卫生，避免交叉感染

B3、臭氧水温度36到39度，适合人体恒温

B4、全触摸屏、一键操作

B5、治疗分为两个步骤和随意切换治疗步骤

三、技术指标

1、输入功率：≤1500VA;

2、臭氧浓度：≥80mg/m3
3、出水压力：0.01MPa～0.04MPa；

4、臭氧水浓度：0.1mg/L～15mg/L。
5、臭氧水流量：0.6~3.0L/min；
6、冲洗液加热范围为: 19℃-39℃（允差：± 3C°）；

7、超温保护：当冲洗液温度超过45℃时加热和冲洗都不能工作，并报警提示，超温误差：±10%。
8、超声雾化工作频率：（1.7±10%）MHz；
9、雾化率：≥10mL/h。

1.0相对湿度范围：30% ~ 75%；

11. 环境温度范围：10℃ ~ 40℃；


2

