怀化市中医医院

五金制品院内竞争性谈判采购公告

根据我院工作需要，怀化市中医医院（以下简称“采购人”）对下列采购项目进行院内采购，欢迎符合资格条件的经销商投标。

一、采购项目

| 包号 | 采购项目 | 数量 | 3年年均金额（元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五金制品 | 按需采购 | 133059 |
|  | 合计 |  | 133059 |

二、项目采购编码:  HHSZYYY-JC-20230006

三、项目采购方式：院内竞争性谈判

四、合同履行期限：签订合同时约定

五、付款方式：按需采购，据实结算，所有用品需经验收合格入库后，开具符合财务要求的税票按照合同约定方式进行结算。

六、项目要求（见附件一）

七、产品及服务质量要求

1.所提供的产品必须符合国家产品检测相关标准，并在报名时提供附件一中标注*号产品的相关质量合格检测报告（以上需在递交报名资料时一并提交审核）；

2.所提供的产品市面一线品牌（按附件二填写所投品牌信息）；

3.所提供的产品需根据数量及种类进行打包装袋，并在包装上注明数量和种类名称，按要求运送至医院指定地点；

4.所提供的所有产品不得出现包装不完整、生产日期缺失等问题，因类似质量问题造成的损失，由制品提供方承担。相应的质量管理、服务检查将在合同内做明确约定；

5.在合同期内，供应商须保证货源及价格的稳定性，不得出现断货及提价现象。

6.投标方必须具备应急响应供货能力，根据工作需要，如出现突发应急事件需紧急供货的，需在2小时之内将货送到医院；

★7.中标单位需入驻湖南省政府采购电子卖场，医院将按需在湖南省政府采购电子卖场平台采购下单，如中标方不入驻湖南省政府采购电子卖场，院方将取消其中标资格，顺延中标或重新组织采购。

8.中标方需按照其投标文件价格、品牌、规格供货，不得出现随意更换产品。

备注：以上所有项目要求必须满足，不允许偏离，否则视为无效投标

八、投标人需提供的相关材料和标书要求

1、投标人资格要求

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

（2）具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一采购项目投标。

2、投标文件需要的相关材料

（1）投标函加盖单位公章

（2）投标项目的价格一览表（按附件三格式填报）

（3）服务内容、商务条款响应/偏离表

（4）投标人认为需提供的其他资料

（5）投标公司的部分资质证明材料

①投标公司的营业执照复印件加盖单位公章；

②法定代表人身份证明书或法人授权委托书、授权代表的身份证复印件加盖单位公章；

③投标公司为投标代表人缴纳半年以上的社保证明；

（6）报名时提供条款（5）中①-③条款审查材料（复印件）；

（7）投标文件的编写：投标文件要求一正二副，标书以“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封；投标报价单独密封；否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理。

★九、投标公司须提供真实、合法的投标材料，并应如实响应采购需求参数，提供虚假投标材料或虚假响应参数谋取中标的投标公司将按照相关法律法规承担相应责任，并将纳入医院供应商诚信黑名单，3年内不得参与医院采购项目投标。

十、供应商报价需按采购需求的每项最高限价报统一折扣率，折扣率最低且符合谈判文件相关要求的为中标单位，按附件三填写所投品牌信息。

十一、报名时间及地点：2023年3月1日至2023年3月8日17时，怀化市中医医院招采办，联系电话：0745－2280956。

十二、开标时间及地点：2023年3月9日15时，正清路431号怀化市中医医院煎药楼3楼评标室。

附件一：项目要求

包1：五金类制品种类、规格及最高限价(按需采购，据实结算；供货期限以合同为准)

| 物资名称 | 型号及技术参数 |
| --- | --- |
| *插板 | 109 无线 |
| *电插座 | 5米6位 |
| *插座 | 609-3米 |
| 铁皮柜门锁 |  |
| 淋浴软管 |  |
| 洗脸盆排水管 |  |
| 双面泡沫胶 |  |
| 玻璃胶 |  |
| 金属软管 | 80cm |
| 金属软管 | 1m |
| 金属软管 | 60cm |
| 外丝直接 | 15# |
| 内丝三通 | 15# |
| 淋浴龙头 | 明装 |
| 麻花钻 | 5# 10支/盒 |
| 麻花钻 | 4.5# 10支/盒 |
| 麻花钻 | 4# 10支/盒 |
| 麻花钻 | 3.5# 10支/盒 |
| 麻花钻 | 3# 10支/盒 |
| 麻花钻 | 2.5# 10支/盒 |
| 麻花钻 | 2# 10支/盒 |
| 公牛插座 | 6位 1.8米 |
| 马桶按钮 |  |
| 马桶盖螺丝 | 正方形 28# |
| 内丝直接 | 铁 50# |
| 内丝弯头 | 铁 50# 45度 |
| 铝异型并沟 | 150-240 |
| 电热水龙头 | 全铜芯 |
| 不锈钢挂锁 | 40mm |
| 老式外装门锁防盗门 |  |
| 锁芯 | 大门 9cm |
| 棘轮电缆剪 | 24# |
| 门铃开关 |  |
| 冲洗阀 |  |
| LED螺口灯泡 | 20W |
| 扎带 | 黑色 5*250 |
| H-36W灯管 |  |
| *漏电空开 | 4P25A |
| *漏电空开 | 3P25A |
| *空气开关 | 4P63A |
| *空气开关 | 3P63A |
| LED球泡 | 18W |
| LED球泡 | 28W |
| LED探照灯 | 200W |
| 五孔插座 | 明装 |
| LED平板灯 | 600*600 |
| 绝缘胶带 | 九头鸟 |
| LED灯管 | T8-16W 1.2米 |
| 塑壳断路器 | 25A |
| 开水桶浮球阀 | 15# |
| *加压阀 | 15# |
| 氩弧焊瓷咀 |  |
| 辅助触头 | 63A带脱扣 |
| PVC直接 | 25# |
| PVC三通 | 25# 内丝 |
| PVC双外丝 | 25# |
| 加厚帐篷 | 3m*3m 兰色 不带围布 |
| *单相电表 | 5-20A |
| *水表 | 20# |
| *水表 | 15# |
| 链条锁 |  |
| 大门锁芯 |  |
| U型锁 |  |
| *插板 | 606 3-1.8m |
| *插板 | 109K 3-3米 |
| *插板 | 606 3-4米 |
| *插板 | 609 3-5m |
| *电磁阀 | 15# |
| 铜补芯 | 20*15 |
| 不锈钢钻花 | 7# |
| 不锈钢钻花 | 8# |
| 不锈钢钻花 | 10# |
| 不锈钢保温桶龙头 |  |
| PPR直接 | 32# |
| PPR20截止阀 |  |
| 丁字套筒扳手 | 7# |
| 丁字套筒扳手 | 8# |
| 吸顶灯光源 | LED 17W |
| 卷闸门锁 |  |
| PPR管 | 50# |
| PPR堵帽 | 50# |
| PPR堵帽 | 63# |
| PPR大小头 | 63*50 |
| PPR弯头 | 50# |
| PPR内丝直接 | 50# |
| PPR三通 | 50# |
| PPR直接 | 50# |
| PPR截止阀 | 50# |
| *水表 | 40# |
| 生料带 |  |
| PVC剪刀 | 50# |
| 钢丝锯 |  |
| *空气开关 | 3P80A |
| 铜护套线 | 2*4 |
| 空调三孔插座 | 暗装 16A |
| PPR管 | 50# |
| PPR截止阀 | 50# |
| 不锈钢防雨配电箱 | 800*600 |
| 导轨顶卡 |  |
| *插座 | 10m*1.5平方 |
| 干壁钉 | 25cm、35cm、50cm |
| 铝扣板灯 | 600*600 |
| 大防盗门锁 | 成套 包安装 |
| *十孔插座 | 美加顺 明装 |
| *空气开关 | 1P16A |
| *空气开关 | 1P32A |
| 球型门锁 |  |
| 瓷砖胶 |  |
| 淋浴喷头 |  |
| *空气开关* | 10A单位 |
| *空气开关* | 20A单位 |
| *空气开关* | 32A单位 |
| *空气开关* | 20A两位 |
| *空气开关* | 40A两位 |
| *空气开关* | 63A两位 |
| *空气开关* | 20A三位 |
| *空气开关* | 32A三位 |
| *空气开关* | 50A三位 |
| *空气开关* | 16A单位 |
| *空气开关* | 25A单位 |
| *空气开关* | 25A两位 |
| *空气开关* | 32A两位 |
| *空气开关* | 50A两位 |
| *空气开关* | 16A三位 |
| *空气开关* | 25A三位 |
| *空气开关* | 40A三位 |
| *空气开关* | 63A三位 |
| *塑壳断路器* | 80A断路器 |
| *塑壳断路器* | 100A断路器 |
| 空开盒 | 2-3位 |
| 空开盒 | 4-6位 |
| 空开盒 | 7-9位 |
| 空开盒 | 10-13位 |
| *明装五孔10A插座* | 10A |
| *明装三孔16A插座* | 16A |
| *明装声光延时开关* |  |
| *明装开关单开* | 单开 |
| *明装开关双开* | 双开 |
| *明装开关三开* | 三开 |
| *明装开关四开* | 四开 |
| *暗装单开开关* |  |
| *暗装双开开关* |  |
| *暗装三开开关* |  |
| *暗装四开开关* |  |
| *暗装五孔10A插座* | 10A |
| *暗装三孔16A插座* | 16A |
| *暗装声光延时开关* |  |
| 悬吊式螺口灯头 |  |
| 灯座式螺口灯头 |  |
| *两脚插头10A* | 10A |
| *三脚插头16A* | 16A |
| 悬吊式卡口灯头 |  |
| 灯座式卡口灯头 |  |
| *三脚插头10A* | 10A |
| *LED吸顶灯光源组* | 24W |
| *LED吸顶灯光源组* | 12W |
| *LEDT8日光灯管* | 7W |
| *LEDT8日光灯灯管* | 12W |
| *LEDT5无影一体化支架灯* | 4W |
| *LEDT8一体化支架灯* | 12W |
| *LED300/300扣板灯* | 36W |
| *LED600/600扣板灯* | 12W |
| *LED直径30cm吸顶灯* | 24W |
| *LEDA60卡口灯泡* | 7W |
| *LED室外防水射灯* | 100W |
| *户外30cm球形灯* | 带螺口底座 |
| *LEDT100柱形灯泡* | 32W |
| *LEDA60螺口灯泡* | 7W |
| LED格栅灯空架子 | 600X600 |
| *单股铜双色地线* | 国标1.5m² |
| *单股铜线-蓝* | 国标2.5m² |
| *单股铜线-蓝* | 国标4m² |
| *单股铜线-蓝* | 国标6m² |
| *护套铝线* | 国标2.5m² |
| *护套铝线* | 国标4m² |
| *单股铜线-红* | 国标2.5m² |
| *单股铜线-红* | 国标4m² |
| *单股铜线-红* | 国标6m² |
| *单股铜线* | 国标10m² |
| *单股铜线* | 国标16m² |
| *白色花线* | 国标1.5m² |
| 淋浴软管 | 1.5m |
| 淋浴喷头 | 塑料 |

附件二：　　　　　　　　　分项报价明细表

采购编号：     　　            项目名称：

| 分项项目名称 |  | 规格型号 （规格、厚度、重量） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 折扣后单价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价（折扣率）： |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。（3）供应商报价需按采购需求的每项最高限价报统一折扣率，折扣率最低且符合谈判文件相关要求的为中标单位

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：        年  　　  月 　　　  日

附件三：

报价一览表（第 　  轮）

统一下浮： %

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：        年    月   日

备注：（1）报价采取两轮报价，第一轮报价为标书内价格，并需单独密封，第二轮报价为现场报价，请投标单位提前按此表做好准备；（2）报价应包含所有费用（含税费、运输费等）；（3）供应商报价需按采购需求的最高限价报统一下浮率，下浮率最大且符合谈判文件相关要求的为中标单位。