附件1：          配电房设备维修保清单

一、运维部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区配电房高压配电柜 | 9 | A区 |
| 2 | A区配电房低压配电柜 （对应1#变压器） | 12 | A区 |
| 3 | A区配电房低压配电柜 （对应3#变压器） | 14 | A区 |
| 4 | A区配电房 1#变压器1000KVA | 1 | A区 |
| 5 | A区配电房 2#（备用）变压器1000KVA | 1 | A区 |
| 6 | A区配电房 3#变压器1250KVA | 1 | A区 |
| 7 | A区配电房 直流屏柜 | 1 | A区 |
| 8 | 家属区低压配电柜 | 1 | 西院家属区 |
| 9 | 环网柜（5个单元） | 2 | 西院家属区 |
| 10 | 老中医院油式变压器200KVA | 1 | 西院 |
| 11 | 老中医院油式变压器315KVA | 1 | 西院 |
| 12 | 老中医院低压配电柜 | 5 | 西院 |
| 13 | 高压柜 共计9台 | 9台 | 免费做预防性试验 |
| 14 | 变压器 共计5台 | 5台 | 免费做预防性试验 |

二、维修更换部分

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流屏 | 40A | 台 | 1 |
| 2 | 施工费 | 运输、卸车、 安装、调试 | 项 | 1 |
| 3 | 西院配电房 配电箱改造 |  |  | 1 |