包2 招标文件

包2   人体成分分析仪参数

一、设备配置要求

1. 硬件配置

-测量方式：采用生物电阻抗分析（BIA）技术，支持多频率测量（20kHz、100kHz），确保测量精度。

-电极数量：至少8个电极（手足各4个），支持分段测量（上肢、下肢、躯干）。

- 显示屏：高清触摸屏，尺寸不小于7英寸，支持中文操作界面。

- 数据传输：支持蓝牙、Wi-Fi及USB接口，便于数据传输和打印。

- 打印功能：配置热敏打印机，可即时打印测量报告。

- 电源：支持AC电源适配器及备用电池供电，确保设备在断电情况下正常使用。

- 外观设计：轻便、美观，占地面积小，适合门诊及病房使用。

2. 软件配置

- 操作系统：支持Windows或Android系统，便于软件升级和维护。

- 用户管理：支持多用户数据存储，至少可存储1000000名用户数据。

- 数据导出：支持Excel、PDF等格式导出，便于数据分析和科研使用。

- 报告模板：提供多种报告模板，包括成人营养报告、运动处方等，满足不同场景需求。

- 移动端支持：支持与医院信息系统（HIS）对接，实现数据同步。

3. 测量参数

- 基础参数：

- 体重（kg）

- 体脂百分比（%）

- 体脂肪量（kg）

- 肌肉量（kg）

- 水分含量（L）

- 蛋白质含量（kg）

- 健康评估参数：

- 基础代谢率（BMR，kcal/day）

- 内脏脂肪等级

- 评分

- 体型分析（肌肉型、肥胖型、均衡型等）

- 特殊参数：

- 节段性肌肉量（上肢、下肢、躯干）

- SMI及腹围

- 相位角（PhA）

4.安全性与认证

- 安全性：符合医疗器械安全标准，确保患者使用安全。

- 认证：通过国家药品监督管理局（NMPA）认证。

二、功能说明

1. 体成分测量功能

- 精确测量脂肪、肌肉、水分、等体成分数据，支持分段测量（上肢、下肢、躯干）。

- 提供多频率生物电阻抗分析，确保测量结果的准确性和可靠性。

2. 健康评估功能

- 根据测量结果，自动生成健康评估报告，用于肥胖风险、代谢综合征风险、骨质疏松风险评估等。

- 提供基础代谢率（BMR）和评分评估，帮助患者了解自身健康状况。

3. 疾病筛查与监测功能

- 通过内脏脂肪等级和体脂百分比，筛查肥胖及相关代谢疾病（如糖尿病、高血压、高血脂）。

- 通过骨量测量，筛查骨质疏松高风险人群，尤其是绝经后女性及老年患者。

4. 个性化健康管理功能

- 根据测量结果，提供个性化的饮食、运动及生活方式建议。

- 支持历史数据对比，帮助患者追踪健康变化，评估干预效果。

5. 科研与数据分析功能

- 支持多用户数据存储和导出，便于科研数据分析和群体健康研究。

- 提供多种数据可视化工具（如趋势图、对比图），便于数据展示和分析。

6. 便捷操作与数据管理功能

- 支持一键测量，操作简单，适合门诊和病房快速筛查。

- 支持无线数据传输和打印，便于与医院信息系统（HIS）对接。

7. 多场景适用功能

- 适用于门诊、病房等多种场景，满足不同科室的需求。

三、售后服务要求

1. 保修期：设备保修期不少于1年，关键部件（如电极、显示屏）保修期不少于2年。

2. 技术支持：提供24小时技术支持，确保设备正常运行。

3.培训服务：提供操作培训，包括设备使用、数据解读及维护保养。

4. 软件升级：定期提供软件升级服务，确保设备功能与时俱进。

附件4：评标办法和评分标准

一、评标办法

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、评分标准

| 序号 | 评标因素（分值） | 评标标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （40分） | 投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100 |  |
| 2 | 安装实施方案（6分） | 投标单位根据本项目特点，制定项目实施方案。 (1)交货期工序安排(包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等);(2)产品质量控制(包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等);(3)验收方案(包括不限于验收流程、验收方法、验收标准等);上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的，每项得2分；内容有一定合理性及可行性的，得 1 分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。本项最高得6分。 |  |
| 3 | 售后服务方案(16分) | 1.维保收费及维保方案:4分 投标单位根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。(1)维保收费清单及价格(包括不限于零配件、备品、备件价格);(2)整个维保工作具体维保内容(包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等);上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的，每项得2分；内容有一定合理性及可行性的，得 1 分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。本项最高得4分。 2.培训方案:6分 投标单位根据本项目特点，制定培训方案。(1)培训内容及方法计划(包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等);(2)负责培训人员情况(包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等);(3)培训设备场地等情况介绍;上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的，每项得2分；内容有一定合理性及可行性的，得 1 分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。本项最高得6分。 3.故障处理预案:6分 投标单位根据本项目特点，制定处理方案。(1)预案可行性及完整度情况(包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等);(2)响应速度及处理流程(包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等);(3)资源调配和协调及支援能力(包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等);上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的，每项得2分；内容有一定合理性及可行性的，得 1 分；叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。本项最高得6分。 |  |
| 4 | 技术参数比较（30分） | 投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，若出现负偏离每项扣3分；本项最高得30分。1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页，未按要求提供的视为负偏离。） |  |
| 5 | 售后服务承诺（2分） | 投标单位承诺可以按照要求年限提供所投产品原厂免费质保期服务，在此基础上每增加一年免费质保期的加1分，最多加2分。（注:投标文件内须提供承诺函并加盖投标单位公章，未提供不得分。） |  |
| 6 | 所投产品类似业绩比较（6分） | 投标单位或者投标产品生产企业具有2022年1月1日至今（以合同签订之日起为准）的类似项目业绩的，每提供一份得2分；最高6分。（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准） |  |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1.投标函

投标函

致：怀化市中医医院

我方收到贵院             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵院作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                  联 系 人：                联系电话：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：   年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  怀化市中医医院  组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件5. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件6. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件7. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件8.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件9.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

怀化市中医医院：

本公司愿就由贵院组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年      月     日