服务类竞争性磋商文件

采购项目名称：怀化市中医医院计量检定校准服务

采   购   人：     怀化市中医医院

采购计划编号:      HHSZYYY-JC-2025016

2025年06月

- 第一章   磋商通知

怀化市中医医院的计量检定校准服务采购项目进行采购，现邀请合格投标人参加磋商。

- 一、采购项目基本信息

1.采购项目名称：计量检定校准服务

2.采购计划编号： HHSZYYY-JC-2025016

3.采购项目预算：¥24万元/3年

4.评标方法：þ综合评分法

5.合同定价方式：þ固定总价

6.合同履行期限： 3年

- 二、采购人的采购需求

| 包号 | 标的名称 | 采购品目名称 | 简要技 术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量检定校准服务 | C19010000技术测试和分析服务 | 详见采购需求 | 3年 | 24万元/3年 | 24万元/3年 | ¨ | ¨ |

三、投标人的资格要求：

1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.采购项目的特定资格条件：

供应商具有有效期内的中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认可证书）；供应商具有有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6.联合体投标。本次采购 不接受 联合体投标。

- 五、获取采购文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2024年07月 1日至2025年07月 6日，在怀化市中医医院招标办正清路431号医院急诊楼后栋3楼报名并获取磋商文件及其相关附件。

- 六、响应文件提交截止时间、开启时间及地点

1.提交响应文件的截止时间：2025年07月7日15时

2.响应文件的开启时间：2025年07月7 日15 时

3.开启地点： 正清路431号医院急诊楼后栋3楼开标室。

- 七、公告期限：

1.本采购公告在怀化市中医医院官网（www.hhszyyy.com）发布。公告期限从本采购公告发布之日起5个工作日。

2.在其他媒体发布的采购公告，公告内容以本采购公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本采购公告指定媒体最先发布公告之日起算。

- 八、询问及质疑：

1.投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。

2.潜在投标人认为采购文件或采购公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或采购公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人提出质疑。

- 九、采购人的名称、地址和联系方法

（1）名 称：怀化市中医医院

（2）地  址： 怀化市鹤城区正清路431号

（3）联系人：曹先生

（4）电  话：0745－2280956

（5）邮  编：418000

（6）电子邮箱：407581509@qq.com

- 第二章 磋商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二章 磋商须知（前附表） |  |  |  |
| 一、说明 |  |  |  |
| 第二章 第1.1款 | 采购项目 | 怀化市中医医院计量检定校准服务 |  |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采 购 人：怀化市中医医院 联 系 人：曹先生 联系电话：0745-2280956 地 址：怀化市鹤城区正清路431号 |  |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件 供应商具有有效期内的中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认可证书）；供应商具有有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）。 |  |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | 采用公告邀请方式。 |  |
|  | 领取或购买磋商文件时应提供的资料 | 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商，请于采购公告规定期限在怀化市中医医院官网进行网上下载磋商文件及其相关附件。其下载的磋商文件与书面磋商文件具有同等法律效力。 |  |
| 第二章第6.1款 | 联合体投标 | 不接受。 |  |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 不适用。 |  |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | √本采购项目拒绝进口产品（服务）参加磋商。 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品（服务）。 |  |
| 二、磋商文件 |  |  |  |
| 第二章第10.3款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 1.技术；2.服务；3.合同条款。 |  |
| 第二章第11.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2025年 07月7 日 15时 00分 |  |
| 第二章第26.3款 | 一般条款允许偏离的最高项数 | 一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10 项将导致无效响应。 |  |
| 第二章第26.4款 | 条款数（最高项数）的统计方法 | 按编号的商务和技术条款进行统计。 |  |
| 三、响应文件的编写 |  |  |  |
| 第二章第15.4款 | 采购项目预算 | 人民币24万元/3年。 |  |
| 第二章第17.1款 | 保证金 |  |  |
| 第二章第18.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历天） |  |
| 第二章第19.1款 | 响应文件份数 | 一正二副，电子文档一份。 |  |
| 四、响应文件的递交 |  |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | （项目名称） 响应文件 采购计划编号： 包或品目名： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 供应商名称： |  |
| 第二章第22.1款 | 响应文件的递交地点 | 正清路431号医院急诊楼后栋3楼开标室 |  |
| 五、其他规定 |  |  |  |
| 第二章第41款 | 其他规定 | 无。 |  |
| 第三章 评审方法及标准（前附表） |  |  |  |
| 第三章第2.3款 | 权值 | 评审因素 | 权值 |
|  |  | 商务 | 详见评分细则 |
|  |  | 技术 |  |
|  |  | 其他 |  |
|  |  | 报价 |  |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |  |
| 第二章第36.1款、 |  | 怀化市中医医院官网（www.hhszyyy.com） |  |
| 第二章第38.3款 | 履约担保 | ☑不要求提供。 |  |
| 第二章第41.1款 | 其他规定 | 见“第四章 采购需求”。 |  |

第三章 综合评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（40分） |  | 满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效响应供应商的价格分按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价／响应报价）×40 | 40 |
| 2 | 商务 （30分） | 企业 实力 | 供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、GB/T33000安全生产标准化认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、GB/T 19022测量管理体系认证证书每提供一项得1分，最高得6分，未提供不得分。（须提供在有效期内的证书复印件并加盖供应商公章。） | 6 |
|  |  | 业绩 | 供应商提供近三年（2022年5月以来，以合同签订时间为准）至今完成的类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得4分。（提供合同复印件并加盖供应商公章，合同上需体现项目关键信息，时间冲突的以合同签订时间为准，不提供不得分。） | 4 |
|  |  | 服务 方案 | 供应商根据该项目制定组织方案（包括但不限于项目实施方案、服务模式与配套措施、工作安排与服务流程、人员管理与服务安全措施、管理质量指标等）。方案合理、有操作性（指方案符合本项目实施的、符合本项目性质）的计20分；方案有缺漏项的每处扣4分，有欠合理、内容不符合项目实际情况的每处扣2分，扣完为止。未提供方案不得分。【备注：不合理指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；不完整指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等情形。】 | 20 |
| 3 | 技术 （30分） | 技术响应 | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可有效资质证书（CNAS证书）和检验检测机构有效资质认定证书（CMA证书）及其资质附件能力（官网可查）计量检测项目完全覆盖本项目中 1-80项所有技术、服务要求内容得满分，每缺一项能力扣2分，直到扣完为止（须按照计量检测器具清单的顺序，用醒目方式标注或框出检测项目对应资质的依据，如标注原因导致无法确认而造成的不利后果由供应商承担。） | 20 |
|  |  | 项目团队 | 拟投入本项目的项目技术成员： 具有高级工程师，每个计1分，最高得3分 具有一级注册计量工程师，每个0.5分，最高得2分 提供证书复印件并加盖投标人公章，提供人员近三个月社保缴纳证明。 | 5 |
|  |  | 计量综合管理平台软件 | 软件能为院方提供①预约送检及预约下场检测；②检测服务能力及证书真假防伪查询；③电子证书\报告下载；④设备检测状态跟踪及设备托管；⑤设备检测周期到期预警管理。每个功能计1分，最多计5分。 提供计算机软件著作权登记证书，并附软件各项功能截图并加盖公章，没提供或未按要求提供的不计分。 | 5 |

注：（1）全体评标委员会对投标人评分的算数平均值即为该投标人的最终评标得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列；综合得分且投标报价得分相同的，按技术得分由高到低顺序。

三、服务要求

- 1、计量检定校准服务

- 依据国家计量技术规范或ISO9000、ISO17025等检测要求开展医疗设备计量器具校准，医院约有908台计量设备（器具）需校准，详见计量设备（器具）清单数量汇总表（实际数量可能会根据需要有5-10%上下浮动，含强检和非强检,其中强检项目由成交单位协助医院向当地计量所申报，成交单位须配合医院及当地计量所完成校验，取得检定证书；非强检项目由成交单位负责完成，并出具校准证书）。

- 服务地点及时效要求：成交单位应根据《中华人民共和国计量法》第十一条计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行，提供现场校准、检测、检定服务；送实验室校准、检测、检定的仪器，在所属区、市、省、国家级有资质的计量技术机构专业实验室进行，常用仪器如：温湿度计、移液器等需自行取送，在接到采购人通知后1天内完成校准并交付仪器和证书。

- 非强检设备（器具）校准时严格按照检定/校准规范执行执行，仪器设备校准后，恢复正常运转；出具满足我院对时效、形式合理需求的校准证书；检定校准不合格的器具，及时通知我院，经我院维修处理后，免费复检复校。

- 强检项目需国家法定计量检定机构出具检定证书，采购人有权要求成交单位在合同签订后5个工作日内，免费协调湖南省计量院和怀化市计量所抵达医院进行强检设备检定，如成交单位5天内未协调湖南省计量院和怀化市计量所抵达医院进行强检设备检定，视为虚假应标，采购人有权取消其成交资格并报请财政部门处理。

- 应急预案：本项目中现场检测会依据设备到期计量周期或因设备维修需要紧急复检进行多批次计量服务，供应商响应时间需及时满足医院检测需求，为满足本单位对采购设备的清单日常使用或应急需求以及本项目顺利实施，特要求供应商应急响应时间为五小时以内到达现场，提供承诺函以及供应商送检实验室地址（CNAS认可实验室）的导航截图（以地图行程距离最短的方案为准）；如未提供或不满足视为无效竞价。

- 在服务周期内，采购人新采购的仪器设备，成交单位需在2天内提供现场校准、检测、检定服务，交付仪器。

- 服务质量或标准：校准、检测、检定服务必须严格依据国家计量检定规程、校准规范和国家标准的要求进行；如特定仪器设备没有国家检定规程或校准规范，则以国家认可的其他计量溯源方式进行

- 校准人员进场时需做好自身防护措施，应对科室计量设备（器具含强检类）进行分类登记：科室名称、设备名称、设备型号、设备编号、生产厂家等参数，与科室负责人进行确定，如遇设备（器具）不完整、破损、附件不齐全应第一时间与科室负责人汇报后方可开展工作。

- 现场校准完毕由科室负责人签字确认。仪器设备检测校准后进行复位并能正常运转。

- 按规程要求检测校准全部合格的仪器，粘贴合格标识，发给校准证书；校准不合格的仪器发给校准结果通知书，并注明不合格项，客户经过维修处理后，免费复检复校。

- 监管部门对我院计量检测工作检查中，提供监管法规、专业技术方面的协助；

- 其他相关服务。

2、特种设备检验检测服务

- 向本地特种设备检验检测机构或有效力、能力的第三方检验检测机构，约检、送检我院的相关特种设备；提前向相关机构部门申检、约检，协调工作(垫付费用按实另行结算)。

- 负责相关特种设备安全附件(压力表、安全阀)的拆装、送检(垫付费用按实另行结算)，提供相关工作协助。负责我院高压氧舱压力介质检测，出具检测报告，费用由中标方承担。

- 保障特种设备监管部门对我院相关设备的检查，供应商的相关服务工作无过失；

- 特种设备监管部门对我院进行相关检查中，提供监管法规、专业技术方面的协助；

- 其他相关服务。

3、医疗用水检验检测服务:

- 负责我院血透中心、消毒供应中心、检验科、制剂中心(室)医疗用水的定期检验检测工作，提供检测报告(垫付费用按实另行结算)；

- 负责相关用水检验检测时的定期取样、送样；

- 检验检测结果不能满足相关监管、评价要求时，协助提供有效可行的解决方案；

- 提供相关监管要求、专业技术方面的咨询服务；

- 其他相关服务。

四、售后服务

（1）供应商原则上在合同签订后 15 个工作日内完成采购人指定地点的现场 检测，下一周期的检测服务应在器具检测有效周期到期前完成。如遇医患者治 疗需要不能空出设备等情况，采购人另行安排检测时间。为保障医患人员的医 治需求，项目服务负责人或指定联系人必须保持通讯畅通、项目组随时可进入 工作状态，在采购人安排空出设备后及时完成该项设备的检测工作。

（2）供应商根据上年度计量设备检定、校准、检测的时间在失效期内进行周期检定、校准、检测。

（3）周期检定、校准、检测完成后，15天内提供电子版检定、校准、检测证书或报告给采购人，20天内提供纸质版检定/校准/检测证书或报告给采购人。

（4）故障隐患：检定、校准、检测过程中若发现有故障隐患，应及时通知采购人维修排除。

（5）免费复检：故障仪器设备维修后，收到采购人复检需求2小时内响应，并在1天内提供1次免费复检服务,并交付证书或报告。

五、其他服务及服务保障措施

供应商必须提供以下服务：

1、合同附件清单中的属于“强检”类设备，属于本地强检机构检测的，

供应商免服务费进行周期内的约检、送检、垫付费用服务；本地强检机构不能 及时检测的，或超出本地强检机构实际能力之外的，供应商须合法提供替代检测服务。

2、医患纠纷涉及医疗设备准确性，或监管部门监督检查，在承检人出具的检测证书或报告的有效期内，需供应商再次对该设备可靠性进行免费复检，在采购人方电话、短信发出通知后48小时内，供应商的检测或服务人员必须 到达现场响应。

3、每期器具检测完成后的一年内，检测不通过的设备经采购人维修、更新的，供应商须在采购人的合理需求时间内再次进行现场复检。

4、合同周期内，采购人有新添置或重新启用的医疗设备，需进行检测的，检测费用另行结算，相同设备的检测费以本次合同签订的单价为准，不同设备的检测费以主管发改委最近批准的检测收费标准为上限，供应商必须在采购人 以电话、短信、书面发出检测需求的3天内给予文字答复，并于30天内到现场完成对该设备的检测。

5、供应商或其代理服务商在检测完成至验收、结算完成前，即出现无法履行约定服务的情况，结算时采购人可暂扣 30%的应结算款作为履约保证金，每出现一次不能履约的，视情节扣除应结算款的 5%；检测完成至验收、结算完成前履约正常的，免扣履约保证金，后期供应商或其服务商若出现无法履约，采购人可将下一期检测服务工作以同等中标价格寻求其他检测或服务机构完成；严重失约的，采供人可向征信平台、公共资源交易平台、相关市场监管部门、供应商取得认证资格的机构等提报相关失约情况。

六、服务时间

招标服务期为3年，3年的合同有效期内，供应商自行跟踪相关应检物的有效期，如因供应商造成我院相关不可消除的负面影响，采购人有权取消其成交资格，并由采购人承担其经济损失。

七、结算方式

当期中标人当期年度检测完成，提供所有证书、报告、票据、清单，并确认结算清已发生金额后，采购人在 30 天内结算清当期检测服务费用。

- 第四章 采购需求

- 一、项目概况：

1.项目名称：计量检定校准检测服务

2.采购编号：HHSZYYY-JC-2025016

3.服务期限：3年。

4.服务地点：采购人指定地点。

- 二、服务内容

医院使用的医疗仪器设备的检定、‌校准和检测服务是确保医疗质量和安全的重要环节。医院所有仪器设备都必须按照国家相关计量法规和标准对计量器具进行检定或校准，出具监管部门认可的相关检定证书、校准证书、检测报告。包括计量检定校准服务、特种设备检验检测服务、医疗用水检测服务等。详见需求清单（包括但不限于清单内品种）

- 三、采购项目服务要求

- 1、计量检定校准服务

- ①依据国家计量技术规范或ISO9000、ISO17025等检测要求开展医疗设备计量器具校准，医院约有908台计量设备（器具）需校准，详见计量设备（器具）清单数量汇总表（实际数量可能会根据需要有5-10%上下浮动，含强检和非强检,其中强检项目由成交单位协助医院向当地计量所申报，成交单位须配合医院及当地计量所完成校验，取得检定证书；非强检项目由成交单位负责完成，并出具校准证书）。

- ②★服务地点及时效要求：成交单位应根据《中华人民共和国计量法》第十一条计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行，提供现场校准、检测、检定服务；送实验室校准、检测、检定的仪器，在所属区、市、省、国家级有资质的计量技术机构专业实验室进行，常用仪器如：温湿度计、移液器等需自行取送，在接到采购人通知后1天内完成校准并交付仪器和证书。

- ③非强检设备（器具）校准时严格按照检定/校准规范执行执行，仪器设备校准后，恢复正常运转；出具满足我院对时效、形式合理需求的校准证书；检定校准不合格的器具，及时通知我院，经我院维修处理后，免费复检复校。

- ④★强检项目需国家法定计量检定机构出具检定证书，采购人有权要求成交单位在合同签订后5个工作日内，免费协调湖南省计量院和怀化市计量所抵达医院进行强检设备检定，如成交单位5天内未协调湖南省计量院和怀化市计量所抵达医院进行强检设备检定，视为虚假应标，采购人有权取消其成交资格并报请财政部门处理。

- ⑤★应急预案：本项目中现场检测会依据设备到期计量周期或因设备维修需要紧急复检进行多批次计量服务，供应商响应时间需及时满足医院检测需求，为满足本单位对采购设备的清单日常使用或应急需求以及本项目顺利实施，特要求供应商应急响应时间为五小时以内到达现场，提供承诺函以及供应商送检实验室地址（CNAS认可实验室）的导航截图（以地图行程距离最短的方案为准）；如未提供或不满足视为无效竞价。

- ⑥★在服务周期内，采购人新采购的仪器设备，成交单位需在2天内提供现场校准、检测、检定服务，交付仪器。

- ⑦服务质量或标准：校准、检测、检定服务必须严格依据国家计量检定规程、校准规范和国家标准的要求进行；如特定仪器设备没有国家检定规程或校准规范，则以国家认可的其他计量溯源方式进行

- ⑧校准人员进场时需做好自身防护措施，应对科室计量设备（器具含强检类）进行分类登记：科室名称、设备名称、设备型号、设备编号、生产厂家等参数，与科室负责人进行确定，如遇设备（器具）不完整、破损、附件不齐全应第一时间与科室负责人汇报后方可开展工作。

- ⑨现场校准完毕由科室负责人签字确认。仪器设备检测校准后进行复位并能正常运转。

- ⑩按规程要求检测校准全部合格的仪器，粘贴合格标识，发给校准证书；校准不合格的仪器发给校准结果通知书，并注明不合格项，客户经过维修处理后，免费复检复校。

- ⑪监管部门对我院计量检测工作检查中，提供监管法规、专业技术方面的协助；

- ⑫其他相关服务。

- 2、特种设备检验检测服务

- ①向本地特种设备检验检测机构或有效力、能力的第三方检验检测机构，约检、送检我院的相关特种设备；提前向相关机构部门申检、约检，协调工作，负责相关费用。

- ②负责相关特种设备安全附件(压力表、安全阀)的拆装、送检(垫付费用按实另行结算)，提供相关工作协助。负责我院高压氧舱压力介质检测，出具检测报告，费用由中标方承担。

- ③保障特种设备监管部门对我院相关设备的检查，供应商的相关服务工作无过失；

- ④特种设备监管部门对我院进行相关检查中，提供监管法规、专业技术方面的协助；

- ⑤其他相关服务。

- 3、医疗用水检验检测服务

- ①负责我院血透中心、消毒供应中心、检验科、制剂中心(室)医疗用水的定期检验检测工作，提供检测报告；

- ②负责相关用水检验检测时的定期取样、送样；

- ③检验检测结果不能满足相关监管、评价要求时，协助提供有效可行的解决方案；

- ④提供相关监管要求、专业技术方面的咨询服务；

- ⑤其他相关服务。

- 四、售后服务

- （1）供应商根据上年度计量设备检定、校准、检测的时间在失效期内进行周期检定、校准、检测。

- （2）周期检定、校准、检测完成后，15天内提供电子版检定、校准、检测证书或报告给采购人，20天内提供纸质版检定/校准/检测证书或报告给采购人。

- （3）故障隐患：检定、校准、检测过程中若发现有故障隐患，应及时通知采购人维修排除。

- （4）★免费复检：故障仪器设备维修后，收到采购人复检需求2小时内响应，并在1天内提供1次免费复检服务,并交付证书或报告。

- （5）★服务期内采购人新增的仪器设备免费纳入检测范围，成交单位不得另行收取费用。

- 五、服务时间

- 招标服务期为3年，3年的合同有效期内，供应商自行跟踪相关应检物的有效期，如因供应商造成我院相关不可消除的负面影响，采购人有权取消其成交资格，并由采购人承担其经济损失。

- 六、结算方式

- 完成三项工作的主体检定校准、检验检测，通过验收合格后，15个工作日内结清合同金额70%，半年后结算合同金额30%。

以上标记“★”号条款为实质性条款，供应商须逐条响应，不允许有任何偏离，否则视为无效响应。

附件1  怀化市中医医院年度计量器具检定校准服务清单

| 序号 | 器具名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血压计/表 | 87 |  |
| 2 | 无创自动测量血压计 | 50 |  |
| 3 | 医用注射泵（单道） | 50 |  |
| 4 | 医用注射泵（双道） | 49 |  |
| 5 | 医用输液泵 | 58 |  |
| 6 | 便携式血糖分析仪 | 61 |  |
| 7 | 冰箱温度计 | 1 |  |
| 8 | 干湿温度计 | 1 |  |
| 9 | 冰箱 | 1 |  |
| 10 | 药品保存箱 | 1 |  |
| 11 | 药品阴凉柜 | 7 |  |
| 12 | 冰冻血浆解冻箱 | 1 |  |
| 13 | 医用血液冷藏箱 | 2 |  |
| 14 | 医用冷藏箱 | 8 |  |
| 15 | 超低温保存箱 | 2 |  |
| 16 | 医用低温保存箱 | 1 |  |
| 17 | 电热恒温干燥箱 | 3 |  |
| 18 | 电热恒温培养箱 | 3 |  |
| 19 | 电热恒温水浴箱 | 3 |  |
| 20 | 数显恒温水箱 | 1 |  |
| 21 | 立式蒸汽灭菌器 | 3 |  |
| 22 | 试剂卡孵育器 | 1 |  |
| 23 | 干式恒温器 | 2 |  |
| 24 | 智能温度采集 | 15 |  |
| 25 | 血液快速培养仪 | 1 |  |
| 26 | 二氧化碳培养箱 | 1 |  |
| 27 | 戥秤 | 13 |  |
| 28 | 电子秤 | 2 |  |
| 29 | 电子计价秤 | 1 |  |
| 30 | 电子计重秤 | 9 |  |
| 31 | 人体秤 | 20 |  |
| 32 | 婴儿秤 | 4 |  |
| 33 | 中药调剂设备内置两个电子秤 | 1 |  |
| 34 | 双模多位调配系统内置两个电子秤 | 3 |  |
| 35 | 电子天平 | 1 |  |
| 36 | 电子加速器 | 1 |  |
| 37 | 高频电刀 | 10 |  |
| 38 | 全自动核酸提取仪 | 8 |  |
| 39 | 呼吸机 | 18 |  |
| 40 | 麻醉机 | 6 |  |
| 41 | 可调移液器 | 10 |  |
| 42 | 8通道可调移液器 | 2 |  |
| 43 | 脉动真空灭菌器 | 2 |  |
| 44 | 酶标分析仪 | 1 |  |
| 45 | 洗板机 | 1 |  |
| 46 | 尿液分析仪 | 3 |  |
| 47 | 全自动血凝分析仪 | 1 |  |
| 48 | 血气分析仪（电解质部分） | 1 |  |
| 49 | 血细胞分析仪 | 2 |  |
| 50 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 |  |
| 51 | 全自动尿沉渣分析仪 | 1 |  |
| 52 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 5 |  |
| 53 | 全自动生化分析仪 | 2 |  |
| 54 | 微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 |  |
| 55 | 全自动医用PCR分析系统 | 6 |  |
| 56 | 实时荧光定量PCR仪 | 2 |  |
| 57 | (落地式)超级洁净工作台 | 1 |  |
| 58 | 生物安全柜 | 7 |  |
| 59 | 纯水机 | 3 |  |
| 60 | 生物显微镜 | 10 |  |
| 61 | 台式低速离心机 | 1 |  |
| 62 | 微量振荡器 | 1 |  |
| 63 | 旋涡混合器 | 1 |  |
| 64 | 微型旋涡混合仪 | 2 |  |
| 65 | 掌上离心机 | 6 |  |
| 66 | 医用离心机 | 10 |  |
| 67 | 心脏除颤器 | 10 |  |
| 68 | 血液透析机 | 29 |  |
| 69 | 数字心电图机 | 30 |  |
| 70 | 多参数监护仪 | 133 |  |
| 71 | 医用超声诊断仪 | 11 |  |
| 72 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 2 |  |
| 73 | 医用诊断CT机 | 2 |  |
| 74 | 医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源 | 2 |  |
| 75 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统 | 1 |  |
| 76 | 医用诊断X射线辐射源(数字胃肠机) | 1 |  |
| 77 | 医用诊断X射线辐射源（C形臂） | 2 |  |
| 78 | 模拟定位机 | 1 |  |
| 79 | X、γ辐射剂量率仪 | 1 |  |
| 80 | 表面污染仪 | 2 |  |
| 合计 |  | 820 |  |
| 西 院 |  |  |  |
| 1 | 血压计 | 13 |  |
| 2 | 无创自动测量血压计 | 9 |  |
| 3 | 医用注射泵（单道） | 5 |  |
| 4 | 医用输液泵 | 2 |  |
| 5 | 便携式血糖分析仪 | 6 |  |
| 6 | 人体秤 | 6 |  |
| 7 | 双模多位调配系统内置两个电子秤 | 2 |  |
| 8 | 电热恒温培养箱 | 1 |  |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | 1 |  |
| 10 | 医用冷藏箱 | 2 |  |
| 11 | 药品阴凉柜 | 1 |  |
| 12 | 检验分析用纯水设备 | 1 |  |
| 13 | 血细胞分析仪 | 1 |  |
| 14 | 尿液分析仪 | 1 |  |
| 15 | 全自动生化分析仪 | 1 |  |
| 16 | 生物显微镜 | 2 |  |
| 17 | 低速离心机 | 1 |  |
| 18 | 血型血清学用离心机 | 1 |  |
| 19 | 数字心电图机 | 4 |  |
| 20 | 多参数监护仪 | 6 |  |
| 21 | 心脏除颤器 | 1 |  |
| 22 | 血液透析机 | 22 |  |
| 23 | 医用超声诊断仪 | 1 |  |
| 24 | 医用诊断CT机 | 1 |  |
| 25 | 医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源 | 1 |  |
| 26 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源(口腔CT） | 1 |  |
| 27 | 医用诊断X射线辐射源(牙片机) | 1 |  |
| 合计 |  | 94 |  |
|  | 两院合计 | 914 |  |

- 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九八个部分：

- 一、磋商响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

- 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

- 二、保证金

- 三、供应商的资格证明材料

- 附件3：供应商基本情况表

- 附件4：供应商的资格证明材料

- 附件5：联合体协议(格式)

- 四、服务方案

附件6：服务方案

五、服务/商务响应与偏离表

六、报价一览表及报价文件

- 附件7：报价文件

七、供应商认为需提供的其它资料

八、最后报价

- 一、磋商响应声明

致             (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号：             ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件正、反两面

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2：

法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

委托代理人身份证复印件正、反两面

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

- 二、供应商的资格证明材料

附件3：

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第41.1款或第四章要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

供应商的资格证明材料

说明：1.提供磋商文件规定的湖南省政府采购供应商资格承诺函。

2.提供磋商文件规定的供应商特定资格条件要求证明材料。

- 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口 中型口 小型□ 微型□。

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号：

附件5：

- 联合体协议(格式)

致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

- 六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- 年     月   日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，提交《附件8：中小企业声明函》。

- 四、服务方案

附件6：

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第41.1款或第四章要求提供。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

- 五、服务/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 服务要求/商务条款 | 响应文件的服务要求响应情况/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

- 六、报价一览表及报价文件

附件7：

- 报价一览表（服务类适用）

| 项目名称 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 |  |
| 品目代码 | C0901-技术测试和分析服务 |  |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整/年 小写： 元人民币整/年 |  |  |
| 服务期限 | 3年 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如C050301车辆维修和保养服务；

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

分项价格表

项目名称：

包号：                                                         金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 品目代码 | 计量单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，应与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。政策功能编码包括货物或服务的提供厂商为“小型企业”或者“微型企业”，以及提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：          年      月     日

七、供应商认为需要提供的其它资料

八、最后报价

最后报价表

| 项目名称 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 |  |
| 品目代码 | C0901-技术测试和分析服务 |  |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整/年 小写： 元人民币整/年 |  |  |
| 服务期限 | 3年 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：1、“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如A02010103服务器；

2、“品牌和生产厂家”栏指产品的品牌和生产厂家，生产厂家还应提供组织机构代码；

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

注：最后报价表不得装订在响应文件中，供应商需单独准备1-3份，填写项目基本信息及加盖单位公章，以供供应商在开标现场进行最后报价。