**怀化市中医医院健康管理中心**装修改造项目

**竞争性磋商文件**

 **项目名称：怀化市中医医院健康管理中心**装修改造

**采购人****:怀化市中医医院**

 **采购计划编号：HHSZYYY-JC-2025027**

**2025年9月**

**第一章**  **磋商公告**

怀化市中医医院健康管理中心装修改造进行院内竞争性磋商，现发布公告邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

**一、采购项目基本概况**

1、项目名称：怀化市中医医院健康管理中心装修改造

2、项目采购编号：HHSZYYY-JC-2025027

3、采购方式：竞争性磋商

4、承包方式：项目总承包

5、采购预算：17万元

6、采购项目内容与数量：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目分类 | 标的名称 | 简要技术要求 | 预算金额 | 最高限价 |
| 1 | 房屋装修 | 医院健康管理中心装修改造  | 见采购需求  | 17万元 | 17万元 |

本项目所属行业：建筑业

1. **投标人资格条件**

**1、投标人的基本资格条件：**应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

**2、供应商特定资格条件：**

参与投标的供应商营业执照经营范围需含有室内装饰装修,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；湖南省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询结果为准）或具有湖南省住房和城乡建设厅核发的入湘施工登记证（在有效期内）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、供应商自行对采购项目现场和周围环境进行现场考察，勘察现场费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责，采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口提出额外费用或延长合同期限等要求。

7、本次招标 不接受 联合体投标 。

三、**获取磋商文件的时间、地点及方式**

有意参加投标者请于2025年9月5日起至2025年9月10日止，在怀化市中医医院招采办持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证报名和免费领取招标文件。

**四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点**

1、响应文件的提交截止时间：2025年9月11日10：00。

2、在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者磋商小组应当拒收。

3、响应文件份数：正本一份，副本二份，另需提供一份投标文件电子文档（须为正本扫描件，PDF格式，用U盘拷贝并标明公司名称）随纸质文件一并密封提交。

4、封套上应载明的信息：(项目名称) 响应文件、采购计划编号、投标人名称和在 年月日时分之前不得启封。

5、响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字，响应文件如果未密封和加写标记，采购人将拒绝接收。

**五、公告期限**

1、本招标公告在怀化市中医医院官网（http://www.hhszyyy.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。

**六、质疑和投诉**

供应商认为采购文件存在歧视性条款的，应在领取采购文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出。

1. **采购项目联系人姓名和电话**

项目联系人：曹先生,电话：0745－2280956，电子邮箱：407581509@qq.com

**第二章 评审因素和标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审****因素** | **计分****因素** | **分值** | **评分标准** |
|
| 1 | 技术 35分 | **设计方案** | **5** | 平面布置合理、功能分区明确、流线顺畅；设计思想先进、效果图表现充分、完整表达设计构思。设计满足消防验收和院感要求及科室使用要求，装修材料需满足消防、环保要求。 |
| 施工方案与技术措施 | 5 | 符合《医疗机构建筑设计规范》（JGJ 49-XXXX），根据供应商提供的针对本项目的施工方案与技术措施进行计分：对项目总体概况表述清晰、完整有完整明确的效果图；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述；对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求，方案整体针对性强，计30分。有缺漏项每处扣3分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理的每处扣1分，扣完为止。未提供方案和效果图的计0分。 |
| 工程进度计划与保证措施 | 5 | 根据供应商提供的针对本项目的工程进度计划与保证措施进行计分：总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面；线路清晰、准确、完整；计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行，计20分。有缺漏项每处扣2分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的计0分。 |
| 质量管理体系与措施 | 5 | 根据供应商提供的针对本项目的质量管理体系与措施进行计分：质量目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；方案整体针对强，计20分。有缺漏项每处扣2分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的计0分。 |
| 安全管理体系与措施 | 5 | 根据供应商提供的针对本项目的安全管理体系与措施进行计分：安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，方案整体针对性强，计10分。有缺漏项每处扣1分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的计0分。 |
| 环保管理体系与措施 | 5 | 根据供应商提供的针对本项目的环保管理体系与措施进行计分：环境管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，方案整体针对性强，计10分。有缺漏项每处扣1分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理的每处扣0.5分，扣完为止。未提供方案的计0分。 |
| 资源配备计划 | 5 | 根据供应商针对本项目的资源配备计划进行计分：资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，计10分。有缺漏项每处扣1分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理的每处扣0.5分，扣完为止。未提供方案的计0分。 |
| 2 | 商务15分  | 质保承诺 | 5 | 供应商应提供包含售后服务团队、售后保障计划、质量管理、日常维护措施、应急预案等方面内容；内容完整、满足采购需求且合理、针对性强的计5分；欠合理、内容不完整、针对性不强的每处扣1分，未提供的不计分。 |
| 供应商业绩 | 5 | 供应商自2022年3月以来（以合同甲方签订时间为准），具有类似工程业绩，每提供一个计1分，最多计5分。**（在投标文件中提供相关合同和中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。）** |
| 风险承诺 | 5 | 投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中除暂定价项目以外，出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。供应商承诺不以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。未承诺的不计分。 |
| 3 | 报价**50分**  | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分得分为50分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/磋商报价）×价格分值。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 其他说明：1、供应商的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分。2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的中标候选人。**4、凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，投标文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。****5、竞争性磋商文件中要求查验的原件应当在投标截止时间之前递交至投标文件递交地点。****6、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章，提供虚假资料的供应商将取消投标资格。** |

**第三章 采购需求**

**一、项目名称：**

怀化市中医医院健康管理中心维修改造项目

**二、工程内容：**

怀化市中医医院健康管理中心维修改造项目，具体见工程量清单。

**三、项目清单及说明：**

工程量清单以提供的电子版工程量清单为准，请各投标人根据采购人发布的工程量清单进行投标报价，并单独根据采购人发布的工程量清单编制投标报价书，编制投标报价书时不得缺项漏项并完整响应发布的工程量清单内容。

**四、项目招标范围：**

 所有木门更换、安装纱窗、更换窗帘、更换LED吸顶灯、大厅1m高护墙板墙裙、全面粉刷、更换开关插座、绿色立柱包裹改造、导诊台改造、电视背景墙改造、门头改造、天花板实木装饰、展柜等。

**五、装修风格要求**

 1、既具有中医文化的传统特色，营造浓郁的中医药文化氛围；又能发挥其实用性和舒适度，创造安全、洁净的医疗环境，同时兼顾功能性和美观性。

2、**材料质量要求：所有材料必须使用一线品牌。**投标人须在投标文件中明确所投货物（包括零配件）的生产厂家、品牌、型号、规格和外形等并同时提供产品厂家技术资料及安装用重要材料的产地、型号与规格。中标人所投货物材料必须经采购人验收确认，方可进入下一工序施工。

**六、支付方式：**

本项目竣工后在采购人组织验收达到合格后，七日内支付中标总价的90%；剩余的10%作为保修金，保修期满后如无质量问题，付清余款（质保金不计利息），保修期内如发生采购人自行维修情况，相应费用在保修金中扣除。

**七、工期、质量要求：**

**1、工期：签订合同后30日以内完工；**

2、质量要求: 达到《工程施工质量验收规范》合格标准。

**八、项目实施要求：**

1、产品运输、保险及保管

1.1成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、施工要求

2.1 成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

2.2工程竣工验收后，成交供应商应在20天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

2.3 施工单位必须按照国家颁布的有关施工规范要求施工，所有使用的产品应符合国家标准，采用得到国家认证的厂家产品。

3、验收要求

3.1工程验收标准：参照建筑工程施工质量验收规范及市政工程施工及验收规范、环保要求

3.2工程验收阶段：

工程中间验收：工程正式施工前，成交供应商应该严格按照采购人所提供工程量清单要求，向采购人提出书面验收申请（如配电设备、建筑材料），由采购人签字认可后，方可进行后续施工；相关设备等均应在安装前按其规格、质量分批进行阶段检测、验收；建筑材料应在铺安装、修筑前进行验收。

工程竣工验收：采购人应在施工单位递交书面工程竣工验收申请报告15天内，组织项目验收。

3.3 工程应符合现行国家有关工程施工验收规范和标准。

4、质量保证

4.1本工程质量应符合建筑工程施工质量验收规范及环保要求且验收合格。

4.2项目整体质保期为两年。维护期内出现任何工程质量问题，成交供应商必须无偿整改，相关费用全部由成交供应商承担。

4.3质量保修：按建设部2000年80号令规定保修

4.4质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

**九、项目特别说明：**

1、供应商提供法定代表人签字并加盖公章的项目负责人委托授权书。中标后不得变更项目负责人，项目负责人不得再行委托第三人，项目负责人须实际全职在岗履责等，否则投标人承担违约责任（如经济处罚、停工整改、中止合同履行）等。

**2、**投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中除暂定价项目以外，出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

**对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。**

 **附** 健康管理中心改造预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 更换木门 | 实木 2.0m\*0.8m | 樘 | 16 |  |  | 15个房间 |
| 2 | 更换木门套 | 实木 2.0m\*0.8m | 樘 | 16 |  |  | 每樘门5米长 |
| 3 | 安装纱窗 | 金刚砂1.7m\*0.8m | 樘 | 19 |  |  | 17个房间内 |
| 4 | 更换窗帘 | 卷帘，（1.7m\*1.7m） | 平方米 | 55 |  |  | 19樘 |
| 5 | 安装LED吸顶灯 | 佛光 | 盏 | 36 |  |  | 17个房间内 |
| 6 | 候诊大厅内安装护墙板墙裙 | 高1米 | 平方米 | 110 |  |  |  |
| 7 | 候诊大厅内安装护墙板踢脚线 |  | 米 | 110 |  |  |  |
| 8 | 候诊大厅墙面上部（高1.7m）、大厅房顶、房间内腻子粉、乳胶漆 | 各粉刷2遍 | 平方米 | 1335 |  |  | 墙面上部284平方米，大厅顶部260平方米，房间内791平方米 |
| 9 | 安装插座、开关 | 德力西 | 个 | 90 |  |  | 17个房间内 |
| 10 | 安装配电线路 | 华菱金凤 | 平方米 | 495 |  |  |  |
| 11 | 候诊大厅内射灯 | 德力西 | 只 | 78 |  |  |  |
| 12 | 候诊大厅门口吸顶灯 | 佛 光 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13 | 实木包裹立柱 | 实木 | 平方米 | 5.6 |  |  | 4根，0.5\*4\*2.8 杉木板 |
| 14 | 不锈钢门套不干胶覆膜 |  | 米 | 90 |  |  | 候诊大厅门口、照片室、医疗服务部玻璃门8樘 |
| 15 | 导诊台背景墙 | 免漆板 | 平方米 | 17.92 |  |  | 长6.4米，高2.8米 |
| 16 | 导诊台 | 免漆板 | 平方米 | 6.4 |  |  | 免漆板，大理石台面，长 6.4米，宽0.6米，高1.1米 |
| 17 | 电视背景墙 | 免漆板 | 平方米 | 10.08 |  |  | 长3.6米，高2.8米 木丝面 |
| 18 | 木工板包门头 | 实木 | 平方米 | 7.2 |  |  | 长4.5米，宽1.6米 |
| 19 | 门头标牌（实木） | 实木 | 平方米 | 3.84 |  |  | 长4.5米，高0.8米 |
| 20 | 门牌（实木） | 实木 | 块 | 4 |  |  | 高2.2米 |
| 21 | 顶棚实木角花 | 实木 | 个 | 16 |  |  | 实木 |
| 22 | 顶棚实木角线 | 实木 | 米 | 120 |  |  | （17.6+12）\*2\*2 实木 |
| 23 | 候诊大厅门口穿廊防水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 候诊大厅南侧展示柜 | 免漆板 | 平方米 | 12 |  |  | 长6米，宽0.6米，高1.0米 |
| 25 | 2号诊室打门洞（含过梁） |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 26 | 陶瓷立柱盆 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 20PPR管 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 28 | 50PVC管 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 29 | 混合水龙头 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 30 | 钻孔 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 上下水 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 门前防雨棚 | 不锈钢隔音板顶板，方管25\*25 | 平方米 | 28 |  |  | 长28米，宽1米 |
| 33 | 拆除旧门、窗 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 垃圾外运费 |  | 立方米 | 10 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 招标限价 |  |  |  |  | 170000 |  |

**第四章 响应文件组成**

供应商的响应文件应一册制作，响应文件应包含以下部分：

第一部分 资格证明部分

一、资格证明材料承诺函

附件1.法定代表人身份证明

附件2.法定代表人授权委托书

二、供应商基本情况

附件3：供应商基本情况表

附件4：供应商的资格证明材料

附件4-1：湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件4-2：响应承诺

附件4-3：参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件5：联合体协议(格式)（如有）

第二部分 商务技术部分

三、磋商响应声明

四、技术方案

五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表及工程量清单

附件6-1：报价一览表

附件6-2：已标价工程量清单

七、用于评审加分的证明材料

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

**竞争性磋商采购**

**响 应 文 件**

**（格式）**

**采购项目名称:**

**采 购 人：**

**采购编号:**

供应商：

年 月 日

**第一部分**

**资格证明部分**

一、资格证明材料承诺函

致 (采购人)：

我方已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及 （项目名称） （采购编号： ）竞争性磋商文件相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按竞争性磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

我方在此声明，不存在以下情形：

（1）与采购人存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（4）被依法暂停或者取消投标采购资格；

（5）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动且期限届满等行政处罚。

（7）存在被拒绝参与政府采购的其他情形；

（8）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）或其授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**附件1**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

**附件2**

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称、采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

## 二、供应商基本情况

**附件3：**

 供应商基本情况表

盖供应商单位章

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  | 邮政编码 |  |
| 社会统一信用代码 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
| 发证机关 |  | 发证日期 |  |
| 营业范围（主营） |  |
| 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | 附《营业执照》（副本）扫描件 |

**附件4-1：** **供应商资格承诺函**

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活 动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：

□ 大型□ 中型 □ 小型 □ 微型

□ 本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章） ：

年 月 日

机构代码：

注册登记机构、日期、有效期：

注册资本、地址、经济行业、经济性质 ：

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：**附件4-2：**

**响应承诺**

致 (采购人)：

我方己仔细研究了 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号： 、委托代理编号： ）的全部内容，我方承诺严格按照法律法规和政策文件的要求，履行义务。

如果发生不履行相关义务的行为，自愿接受按法律法规和采购文件作出的处理。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期： 年 月 日

**附件4-3：**

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 (采购人)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

**第二部分**

**商务技术部分**

三、磋商响应声明

致 (采购人)：

我方已仔细研究了 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号： ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式 份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。我方最后报价是为完成本磋商文件中所规定实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

五、我方承诺拟投入本项目的施工项目负责人在本项目响应及实施期间没有担任其它任何施工项目的项目负责人，如有违反，同意作无效响应文件处理；如已成为成交单位，同意被废除授标（以及解除合同），愿意接受相关处理。

六、我方承诺遵守有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

 七、如果发生成交后无正当理由拒不与采购人签订合同或签订合同后不履行相关义务的行为，自愿承担相关法律法规的处罚。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日 期： 年 月 日

四、技术方案

**编制说明**：**投标人应按磋商文件第四章采购需求自行编写采购需求响应文件（格式自拟）。**

注：技术方案部分不超过300面（含目录、扉页、图纸等），提倡双面打印。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

1. 商务/技术响应与偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。** |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

 2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：

法定代表人（负责人）或其委托代理人(签字)：

日 期： 年 月 日

## 六、报价表及报价文件(格式)

**附件6-1 报价表**

**报价一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 项目名称 |  | 采购计划编号 |  |
| 报价 | 小写金额： （人民币元）大写金额： （人民币元）（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |
| 工期（日历日） | 工期： 日历日 |
| 质量标准 |  |
| 保修要求 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

**附件6-2 分项价格表**

★投标报价应该按照“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单报价并在相应页面加盖供应商单位公章。

七、用于评审加分的证明材料

## 八、供应商认为需要提供的其它资料

## 九、最后报价

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 项目名称 |  | 采购计划编号 |  |
| 报价 | 小写金额： （人民币元）大写金额： （人民币元）（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |
| 工期（日历日） | 工期： 日历日 |
| 质量标准 |  |
| 保修要求 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日